青岛市工程建设监理有限责任公司

防汛应急预案

- 编制目的：

为了保证公司所属监理项目，在施工期间防洪、防汛抢险救灾、救援处理工作的顺利开展，最大限度地减少因洪水、泥石流、滑坡、雷击、强风等自然灾害造成的人员伤亡和财产损失，并确保不发生责任性的水淹施工现场事故，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》及青岛市建筑工程管理局相关文件的要求，特编制本应急预案。

- 实施原则：

- 防汛工作高于一切。

- 抢险施救与报告同时进行，逐级报告。

- 最大限度的降低损失，防止或减轻次生灾害损失。

- 局部服从全局，下级服从上级。

- 防汛指挥系统：

防汛工作应严格执行公司领导的分级责任制，层层夯实责任，防汛期间各监理部总监或总监代表必须带头值班。同时，为使防汛的各项指挥工作有序进行，公司特成立防汛工作领导小组，组织结构如下：

组  长：范先利

副组长：王元东、于民

成  员：周正江、徐希庆、王光宇、庄文光、王胜涛、宋连峰及公司各部门负责人。

- 监控重点：

1、深基坑支护体系

2、临建设施

3、临时用电

4、施工机械

- 具体要求：

1、公司安监部人员要加强对暴雨、强风、洪水、滑坡、泥石流、雷击等汛期自然灾害的预警信息搜集。根据上级主管单位及政府有关部门发布的气象预报、灾害天气预报、地质灾害预报等信息，及时分析处理各类灾害预警信息等级，根据预警等级及时启动相应的预案和防范措施并以短信形式通知相关人员。

2、各监理部要建立健全防汛工作制度，明确监理人员的防汛职责。

3、各监理部要根据施工现场的地质地理条件，对可能遭受灾害的危险程度进行判定，及时采取局部停工、全面停工和及时撤离施工人员等措施，全面了解汛期施工现场安全状况，检查施工防汛措施的针对性和可行性，确保紧急状态下，人员撤离方案的合理性、应急抢险措施的有效性。

4、加强汛期施工现场的巡视制度，对施工单位的防汛、抢险部署、信息搜集上报、防汛器材的落实情况以及抢险任务的具体组织负有检查督导责任。检查督促施工单位防洪、防汛措施的执行情况。一旦发生险情，及时将信息传递给防汛领导小组值班人员。

5、协助施工单位项目部实行全面、全员、全过程、全方位的安全生产监督与管理工作，在强化预防工作的同时，做好防洪、防汛等应急处理工作，力争使洪涝等灾害的损失降到最低。

6、防汛预警等级划分为四级，自低至高分别为：蓝色（一般）、黄色（较重）、橙色（严重）、红色（特别严重）预警。

蓝色预警：各监理部安排人员防汛值班。

黄色预警：公司防汛领导小组副组长带头防汛值班，各监理部总监或总监代表带头防汛值班。

橙色及以上预警：公司防汛领导小组组长带头防汛值班，各监理部总监带头防汛值班。

发生预警时上述人员必须保证24小时通讯畅通。

本预案自发布之日起执行。

青岛市工程建设监理有限责任公司

2012年7月