青岛市住房和城乡建设局文件

青建管字〔2019〕52号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

青岛市住房和城乡建设局

关于印发青岛市建筑工程监理企业现场安全管理日志的通知

各区、市住房和城乡建设主管部门，青岛西海岸新区住房和城乡建设局，各监理单位，各有关单位：

为进一步提升全市在建房屋建筑工程安全生产管理水平，充分发挥监理企业在施工安全生产中的作用，我局制定了《青岛市建筑工程监理企业现场安全管理日志》（以下简称《安全日志》），现印发给你们请抓好贯彻落实，并做好以下几点：

一、《安全日志》自下文之日起，在全市在建房屋建筑工程中使用。各监理企业要高度重视，立即部署，组织学习，认真开展本项工作。

二、各监理单位需自行用A4纸打印装订成册，配给各工程项目，要按照《安全日志》的内容和要求组织开展专项方案审批、专项验收、每日安全旁站和检查等工作，认真填写记录并妥善保存。各监理单位应按照要求，每日将《安全日志》第三部分“每日安全旁站和检查”的内容上报各主管部门。

三、各级主管部门要认真督促辖区内在建房屋建筑工程监理单位规范使用《安全日志》，并将《安全日志》的使用情况作为日常检查的重要内容之一。

附件：青岛市建筑工程监理企业现场安全管理日志

青岛市住房和城乡建设局

2019年8月20日

青岛市住房和城乡建设局                   2019年8月20日印发

附件

青岛市建筑工程监理企业

现场安全管理日志

项目名称：

监理单位：

项目总监：

年   月   日

第一部分 专项方案审批

| 审批内容 | 存在问题 | 整改情况 | 专家评审 | 评审 结果 | 审批人 | 审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 深基坑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 附着式升降脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 模板支架 |  |  |  |  |  |  |
| 超规模模板支架 |  |  |  |  |  |  |
| 塔式起重机 |  |  |  |  |  |  |
| 施工升降机 |  |  |  |  |  |  |
| 物料提升机 |  |  |  |  |  |  |
| 吊篮 |  |  |  |  |  |  |
| 施工用电 |  |  |  |  |  |  |
| 安全防护 |  |  |  |  |  |  |
| 非道路 移动机械 |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊装 |  |  |  |  |  |  |
| 防汛应急 预案 |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行专项方案审批；

2.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应组织专家对方案进行论证

第二部分 专项验收

（一）基坑工程

| 验收部位 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.基坑作业要分段开挖、分段支护、分段验收；

3.基坑开挖支护完成后，应进行整体验收。

（二）深基坑工程

| 验收部位 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.基坑作业要分段开挖、分段支护、分段验收；

3.基坑开挖支护完成后，应进行整体验收。

（三）脚手架

| 验收部位 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.脚手架搭设作业应分部分项进行验收，每次脚手架搭设后，均应进行验收；

3.卸料平台每次安装后，均应进行验收。

（四）附着式升降脚手架

| 验收部位 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.提升脚手架每次提升后，均应进行验收；

3.卸料平台每次安装后，均应进行验收。

（五）模板支架

| 验收部位 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.模板支架作业要分部分项进行验收，每个楼层、部位模板支撑搭设后，均应进行验收。

（六）超规模模板支架

| 验收部位 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.超规模模板支架作业要分部分项进行验收，每个楼层、部位模板支架搭设后，均应进行验收。

（七）塔式起重机

| 验收设备 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.塔式起重机在检验检测机构检验合格后，应进行验收；

3.塔式起重机在升降节和安装附墙装置后，应再次进行验收。

（八）施工升降机

| 验收设备 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.施工升降机在检验检测机构检验合格后，应进行验收；

3.施工升降机在升降节和安装附墙装置后，应再次进行验收。

（九）物料提升机

| 验收设备 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.物料提升机在检验检测机构检验合格后，应进行验收；

3.物料提升机在升降节和安装附墙装置后，应再次进行验收。

（十）吊篮

| 验收设备 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.吊篮在检验检测机构检验合格后，应进行验收；

3.吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后，应进行验收。

（十一）施工用电

| 验收部位 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求进行验收，填写验收表格；

2.施工用电每次增设配电线路和设备后，应再次验收。

（十二）非道路移动机械

| 验收设备 | 存在问题 | 整改情况 | 验收 结果 | 验收人 | 验收 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.按照有关标准规范和要求对机械设备产品合格证、安装调试记录、安全操作规程、操作人员资格证等进行验收，填写验收表格；

2.施工现场每台非道路移动机械安装后、同一台非道路移动机械移位后、机械设备作业前，均应进行验收；

3.非道路移动机械包括打桩机、混凝土输送泵车、挖掘机、钻孔机、混凝土喷射机等。

第三部分 安全旁站和检查

（一）每日安全旁站

日期：

| 具体内容 | 旁站地点 | 存在问题 | 整改情况 | 旁站人 | 旁站时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑开挖 支护作业 |  |  |  |  |  |
| 模板支架 安拆作业 |  |  |  |  |  |
| 起重机械安拆、顶升作业 |  |  |  |  |  |
| 吊篮安拆、移位作业 |  |  |  |  |  |
| 起重吊装 作业 |  |  |  |  |  |
| 脚手架安拆作业 |  |  |  |  |  |
| 附着式升降脚手架作业 |  |  |  |  |  |
| 非道路移动机械作业 |  |  |  |  |  |
| 安全网搭设 |  |  |  |  |  |
| 高处作业 |  |  |  |  |  |

要求：

监理单位应在关键部位、关键工序进行施工时实施旁站监理，并做好监理记录，保存旁站原始资料，并填报每日安全旁站情况登记表，于每日18点前通过微信群报工程所在地建筑施工安全监督机构监督人员。

（二）每日安全检查

日期：

| 检查内容 | 检查部位 | 存在问题 | 整改情况 | 检查人 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

监理单位要认真落实职责，开展安全检查，每天对工地大门、操作层、地下室、生活区、消防安全、非道路移动机械、双重预防体系运行、临边防护、安全教育培训、防护用品、汛期安全等内容开展日常检查，并按照规定开展周检、月检，对起重机械、深基坑、超规模模板支架、临建板房等重大安全隐患源进行专项检查。每日安全检查情况应于每天18点前通过微信报工程所在地建筑施工安全监督机构监督人员。