关于立即开展全市城乡建设领域

消防安全专项整治行动的通知

市城乡建设安全生产专业委员会各成员单位，市消防救援支队，各区、市住房城乡建设主管部门：

2023年3月14日14时10分许，胶州湾第二隧道TJ-04标（黄岛区刘公岛路10号）北线海域段主隧道里程NK8+778-790处，局部防水板着火，未造成人员伤亡。今年以来，全市城乡建设领域发生了多起生产安全事故，暴露出工作有漏洞、有短板、有缺失。为全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，落实好市委、市政府主要领导批示要求，进一步压紧压实安全生产主管部门监管责任和企业主体责任，认真吸取此次险情教训，举一反三、立查立改，严管重罚，坚决杜绝类似问题发生，经研究决定，立即在全市城乡建设领域组织开展消防安全专项专项整治行动。有关事宜通知如下。

一、总体要求

坚决把“不发生事故”作为第一目标，按照“不漏一个项目、不漏一个工地、不漏一台设备、不漏一处隐患”的要求，一个工地一个工地的过，一个隐患一个隐患的查，对排查出的风险隐患，分级分类建立台账，列出风险清单，细化工作措施，限期整治化解，实现动态清零，坚决防止发生各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件。坚持“凡检查必执法、凡违法必处罚、凡处罚必从严”，严查施工现场动火、临时用电等易引发火灾事故的作业活动，对任何违法违规行为、弄虚作假行为“零容忍”，确保不走形式、不走过场、取得实效。

二、检查范围

全市轨道交通工程、隧道工程、市政公用工程、房屋建筑工程、交通工程、水务工程、人防工程。

三、检查重点

（一）主体履责情况。全员安全生产责任制和安全总监制度落实情况；企业、项目安全生产第一责任人落实情况。建立符合本单位实际的安全生产“开工第一课”和“晨会”制度情况，组织全体从业人员自主学习、全岗轮训、统一考试情况；一线作业人员严格遵守安全操作规程情况；是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为。

（二）双重预防管控情况。企业建立风险隐患双重预防体系，逐一制定风险防控措施情况；严格落实《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》情况；建立健全本单位事故隐患排查治理制度，认真履行从主要负责人到一般从业人员的隐患排查治理职责情况；设立有奖举报专项资金，鼓励员工发现举报身边隐患，落实奖励情况等。

（三）消防管理情况。《青岛市行业(系统)消防安全监督检查管理办法》和本行业消防安全管理规范落实情况；消防安全教育培训情况；临建板房保温材质情况；消防设施配备及有效情况；易燃易爆物品存放及使用管理情况；电焊（气焊）作业人员持证上岗情况；施工现场的明火作业审批制度执行情况等。

（四）市场管理情况。重点整治施工企业无相关资质或超越资质范围承揽工程及违法分包、转包、挂靠工程，盲目赶工期、抢进度和不顾安全强行组织施工等问题。

（五）危大工程管理情况。重大地质风险专项施工方案编制审批及专家论证情况；施工现场重大风险源告知情况；专项施工方案培训交底情况；现场按专项方案组织实施和验收情况；施工现场深基坑、脚手架及模板支撑体系、临建设施等重大安全隐患源治理情况。

（六）机械管理情况。设备的验收、检测、维修和保养情况，各种安全装置、限位装置是否有效可靠；塔式起重机、龙门吊、盾构机、物料提升机、升降机等设备按照操作规程使用情况。

（七）高处作业情况。编制高处作业专业施工方案情况；施工现场“四口五临边”防护，作业人员正确有效佩戴使用安全帽、安全带和安全绳等防护用品情况；安全警示牌设置，提高作业人员安全防范意识情况。

（八）临时用电情况。临时用电方案编制及审批情况；接地与接零保护系统情况；配电箱与开关箱漏电保护器灵敏性情况；重复接地的可靠性；电缆是否有拖地、破皮老化、私拉乱接等现象。

（九）特种作业情况。特种作业人员持证上岗情况；培训考核情况；证书来源及证书的真实性等情况。

（十）应急管理情况。应急预案编制、应急队伍建设、应急器材的配置使用及维护保养、应急演练情况，节假日期间值班值守情况，领导带班情况等。

三、时间安排

此次安全隐患专项整治行动自即日起开始，至6月底结束。

（一）自查自纠阶段（3月17日－3月21日）。各工程的建设、施工、监理单位根据此次检查的重点内容，开展自查自纠，全面消除生产安全隐患。

（二）全面排查阶段（3月17日－4月4日）。各级、各部门安全生产监督机构按照属地管理原则，对本辖区内本行业工程消防安全管理组织拉网检查。

（三）督导提升阶段（4月5日－4月11日）。有关青岛市直部门自行成立督导组，对各区（市）本行业消防安全专项整治行动开展情况进行督导，通报本行业督导检查中发现的问题。

（四）“回头看”阶段（4月12日－6月30日）。由青岛城乡建设安全生产专业委员会成立综合督导组，对全市城乡建设领域消防安全管理“回头看”，对督导检查中发现的问题全市通报。

四、严密组织

各工程参建企业要切实履行好企业安全生产主体责任，落实好全员安全生产责任制和安全总监制，严格对照检查内容，深入开展自查自纠，建立隐患台账、逐项整改销号，确保安全隐患排查到位、整改到位。各级有关主管部门要高度重视，抓实、抓细、抓好专项整治各项工作；坚持严管重罚、严格执法，对企业安全生产主体责任不落实、存在重大安全隐患的依法责令停工整改，并按照有关法律法规规定对相关责任单位和责任人给予行政处罚、信用考核扣分等处理；整治期间，各成员单位每周向市城乡建设领域专业委员会办公室报送工作推进情况，于7月5日前报送工作总结。

青岛市城乡建设安全生产专业委员会

2023年3月17日